## 工事検査申請書 (2)
| 給工様式2 | R3.4.1 | [15 empty] | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 |  | 2部
給水装置工事検査申請書
令和 年 月 日
宮津市上下水道事業
宮津市長 城﨑 雅文 様
[9 empty] | 申請者 | (宮津市指定給水装置工事事業者)
住所
[10 empty] | 氏名 | [7 empty] | ㊞
[11 empty] | (電話番号 | [6 empty] | )
主任技術者 氏名
下記の給水装置工事の検査を受けたいので、宮津市指定給水装置工事事業者に関する規程第15条の規定により、資材明細書及び完成図面を添えて申請します。
記
1 | 工事承認番号 |  |  |  |  | 宮上水 第 号 |  |  |  |  | 承認年月日 ： |  |  |  | 令和 年 月 日
2 | 給水装置工事場所 | [5 empty] | 宮津市 字 | [6 empty] | 番地
3 | 工事種別 |  |  |  |  | 新設 全面改造 一部改造 修繕 撤去
4 | 施工年月日 |  |  |  |  | 着工 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | から
[6 empty] | 完成 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | まで
5 | 給水装置工事申込者 |  |  |  |  | 住所
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | ㊞
※本人（法人の場合は代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。
| 検査員 |  |  |  |  | 検査職員
| 立会人 |  |  |  |  | 主任技術者
| 検査結果 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 検査
|  |  | 申請者（宮津市指定給水装置工事事業者）記入事項 | [9 empty] | しゅん工検査手数料
工事用ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 有 無 |  | 受水槽 |  |  | 有 無 |  |  |  | 新設 |  |  | 口径 | 金額 |  | 納入 通知書
| ﾒｰﾀｰ番号 | [11 empty] | 全面改造
新ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 要 不要 |  | 有効容量 | [6 empty] | 一部改造
|  |  |  | 工事用を移行 | [8 empty] | 修繕
備考 | [12 empty] | 撤去
決裁 |  | 施設整備係長 |  | 施設整備係 |  |  |  | 管理係長 |  | 管理係 | 係 |  | 受託者
赤枠内 変更
6 用途区分の行を削除：区分の4項目は契約時に設定するもので、本申請には不要な項目のため
赤枠内 追加

## 工事検査申請書
| 給工様式2 | R3.4.1 | [15 empty] | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 |  | 2部
給水装置工事検査申請書
令和 年 月 日
宮津市上下水道事業
宮津市長 城﨑 雅文 様
[9 empty] | 申請者 | (宮津市指定給水装置工事事業者)
住所
[10 empty] | 氏名 | [7 empty] | ㊞
[11 empty] | (電話番号 | [6 empty] | )
主任技術者 氏名
下記の給水装置工事の検査を受けたいので、宮津市指定給水装置工事事業者に関する規程第15条の規定により、資材明細書及び完成図面を添えて申請します。
記
1 | 工事承認番号 |  |  |  |  | 宮上水 第 号 |  |  |  |  | 承認年月日 ： |  |  |  | 令和 年 月 日
2 | 給水装置工事場所 | [5 empty] | 宮津市 字 | [6 empty] | 番地
3 | 工事種別 |  |  |  |  | 新設 全面改造 一部改造 修繕 撤去
4 | 施工年月日 |  |  |  |  | 着工 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | から
[6 empty] | 完成 | [6 empty] | 令和 年 月 日 | まで
5 | 給水装置工事申込者 |  |  |  |  | 住所
[6 empty] | 氏名 | [8 empty] | ㊞
※本人（法人の場合は代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。
| 検査員 |  |  |  |  | 検査職員
| 立会人 |  |  |  |  | 主任技術者
| 検査結果 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 検査
|  |  | 申請者（宮津市指定給水装置工事事業者）記入事項 | [9 empty] | しゅん工検査手数料
工事用ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 有 無 |  | 受水槽 |  |  | 有 無 |  |  |  | 新設 |  |  | 口径 | 金額 |  | 納入 通知書
| ﾒｰﾀｰ番号 | [11 empty] | 全面改造
新ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 要 不要 |  | 有効容量 | [6 empty] | 一部改造
|  |  |  | 工事用を移行 | [8 empty] | 修繕
備考 | [12 empty] | 撤去
決裁 |  | 施設整備係長 |  | 施設整備係 |  |  |  | 管理係長 |  | 管理係 | 係 |  | 受託者

## 資材明細書
給工様式3 | R3.4.1
資材明細書
資 材 名 |  | 形状･寸法 | 製造ﾒｰｶｰ |  | 基準適合品 |  | その他 | 備 考
|  |  | ﾒｰｶｰ名 | 型式･品番等 | 自 己 認証品 | 第三者 認証品
給水表示ピン |  | ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 |  |  |  |  | ○ | ※不要な場合は取り消し線により削除
工事用 給水栓 |  | φ | [5 empty] | 工事用の給水で完成時には撤去する
工事用 水栓柱 |  | φ
（注） 1： | 主任技術者は、使用する給水装置資材の構造及び材質が、『給水装置の構造及び材質の基準に関する省令』で定める基準に適合している『基準適合品』であることの確認を必ず行い、｢自己｣もしくは｢第三者｣、どちらの認証品であるか記入すること。
（注） 2： | 申込者の手持ち(既設品)及び支給資材又は市貸与品は､赤字で記入すること｡
（注） 3： | 申請後におけるﾒｰﾀｰ１次側の変更、ﾒｰﾀｰ位置の変更及びその他重要な変更については、必ず施工前に宮津市と協議すること。

## 給水表示ピン
給水表示ピンの設置について
・近年 道路から宅地への給水管引込み位置が不明なため、諸掘削工事において給水管を破損したり、住宅建築工事等においては、まず引込管を探すための調査(人力掘削)が必要となるケースが多々あり、多額の費用や迷惑がかかる結果となってきております。 つきましては、上記事項等の防止、また 破損時の迅速な復旧のためにも、給水表示ピンの設置を指導するものです。主旨をご理解いただき、給水装置工事に計上してください。
・対象工事
給水装置工事の 新設・改造・修繕・撤去 にかかわらず、給水管の引込み位置が把握できた場合
・設置場所
給水引込み管と道路側溝の交差部で、その道路側溝の宅内側の側壁頂部に設置 ただし、上記への設置が困難もしくは適当でない場合は、変更することができる。

## 自主検査表 (2)
R3.4.1 |  |  |  |  | 給水装置工事 自主検査表
水道法第25条の4第3項の規定により、給水装置工事主任技術者の責任において、下記のとおり自主検査を実施しましたので報告いたします。
給水装置工事事業者 | [7 empty] | 自主検査日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
主任技術者 氏名 | [7 empty] | 工事承認番号 |  |  |  |  | 宮上水 第 号
書類検査
検査項目 |  |  | 検 査 の 内 容 | [6 empty] | 主任技術者確認 | 検査職員 確認 | 備考
本給水装置工事施工に該当する項目を検査のうえチェックすること。
位置図 |  |  | ・方位の記入はあるか
・工事箇所の明確な記入(道路及び主要な建物等の記入)
・水道ﾒｰﾀｰ位置の記入(新規、既存 問わず●印で記入すること)
・方位の記入はあるか
平面図 |  |  | ・建物等、構造の記入
及び |  |  | ・道路種別等付近の状況を記入
立面図 |  |  | ・隣接地、道路等との境界記入（土地区画線を記入すること）
・各部の材料、口径、延長の記入
資材明細書 |  |  | ・給水装置材料器具等すべてにおいて性能基準適合品か
・支給給水装置材料器具においても、すべて性能基準適合品か
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  |  | 検 査 の 内 容 | [5 empty] | 主任技術者確認 | 検査職員 確認 | 備考
|  | １.水道メーター及び |  | ・水道ﾒｰﾀｰ位置は、申請承認時と変更していないか
・水道ﾒｰﾀｰの取り付けが、前後、逆ではないか
|  | 直結止水栓 |  | ・水道ﾒｰﾀｰの高さがBOX高さ内に収まっているか
・水道ﾒｰﾀｰだけが、低くなっていないか
・水道ﾒｰﾀｰBOXの設置高さが適正か
屋外の |  |  |  | ・検針、取替え作業が容易に出来るか
検 査 |  |  |  | ・止水栓の取付けは適正か(BOX内の位置､高さ)
|  | ２.埋設深さ |  | ・埋設深さが確保されているか（凍結しないこと）
|  | ３.管延長 |  | ・竣工図面との整合
|  | ４.きょう、ます類 |  | ・傾きがないか(弁操作等に支障ないか)
|  | ５.中間止水栓 |  | ・スピンドルの位置は中心か
|  | １.配 管 |  | ・延長、給水用具の位置と竣工図面との整合
・配水管の水圧に影響するポンプに直接連結さ
れていないか
配管、 |  |  |  | ・口径、経路、構造等は図面と整合か
給水用具 |  |  |  | ・凍結等を防止するための措置はなされているか
・水の汚染、逆流防止の措置、吐水口空間の確保
|  | ２.接 合 |  | ・適切な接合がしてあるか
|  | ３.給水用具、管材 |  | ・性能基準適合品の使用を使用しているか
受水槽 |  | １.吐水口空間の測定 |  | ・吐水口と越流面等の距離 |  |  | 参考：13-25mm 20-40mm 25-50mm 30以上 1.7d+5mm
| 井戸水、山水等 |  |  | ・水道以外の配管との接続、クロスコネクションは
| その他配管 |  |  | していない
通 水 検 査 |  |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し
水道メーター経由の確認
耐 圧 試 験 |  |  |  | ・漏水していないか |  | (加圧） |  |  | MPa
[6 empty] | (常圧） |  |  | MPa
水 質 の 確 認 |  |  |  | 臭気・味・色・濁り、の確認
そ の 他 |  |  |  | ・ﾒｰﾀｰ番号 |  |  | -
|  |  |  | ・ﾒｰﾀｰ指示数 |  |  |  | ｍ3
| ◎ 給水装置工事検査申請書とともに、市に提出すること。 提出部数 ： 1部 | [8 empty] | 検査日 | 令和 年 月 日
|  | は検査職員が記入すること。 | [7 empty] | 検査判定 | / 合格 不合格
項目追加
ｸﾛｽｺﾈｸｼｮﾝ項目移動
給水用具の項目を統合

## 自主検査表
R3.4.1 |  |  |  |  | 給水装置工事 自主検査表
水道法第25条の4第3項の規定により、給水装置工事主任技術者の責任において、下記のとおり自主検査を実施しましたので報告いたします。
給水装置工事事業者 | [7 empty] | 自主検査日 |  |  |  |  | 令和 年 月 日
主任技術者 氏名 | [7 empty] | 工事承認番号 |  |  |  |  | 宮上水 第 号
書類検査
検査項目 |  |  | 検 査 の 内 容 | [6 empty] | 主任技術者確認 | 検査職員 確認 | 備考
本給水装置工事施工に該当する項目を検査のうえチェックすること。
位置図 |  |  | ・方位の記入はあるか
・工事箇所の明確な記入(道路及び主要な建物等の記入)
・水道ﾒｰﾀｰ位置の記入(新規、既存 問わず●印で記入すること)
・方位の記入はあるか
平面図 |  |  | ・建物等、構造の記入
及び |  |  | ・道路種別等付近の状況を記入
立面図 |  |  | ・隣接地、道路等との境界記入（土地区画線を記入すること）
・各部の材料、口径、延長の記入
資材明細書 |  |  | ・給水装置材料器具等すべてにおいて性能基準適合品か
・支給給水装置材料器具においても、すべて性能基準適合品か
現地検査
検査種別及び検査項目 |  |  |  | 検 査 の 内 容 | [5 empty] | 主任技術者確認 | 検査職員 確認 | 備考
|  | １.水道メーター及び |  | ・水道ﾒｰﾀｰ位置は、申請承認時と変更していないか
・水道ﾒｰﾀｰの取り付けが、前後、逆ではないか
|  | 直結止水栓 |  | ・水道ﾒｰﾀｰの高さがBOX高さ内に収まっているか
・水道ﾒｰﾀｰだけが、低くなっていないか
・水道ﾒｰﾀｰBOXの設置高さが適正か
屋外の |  |  |  | ・検針、取替え作業が容易に出来るか
検 査 |  |  |  | ・止水栓の取付けは適正か(BOX内の位置､高さ)
|  | ２.埋設深さ |  | ・埋設深さが確保されているか（凍結しないこと）
|  | ３.管延長 |  | ・竣工図面との整合
|  | ４.きょう、ます類 |  | ・傾きがないか(弁操作等に支障ないか)
|  | ５.中間止水栓 |  | ・スピンドルの位置は中心か
|  | １.配 管 |  | ・延長、給水用具の位置と竣工図面との整合
・配水管の水圧に影響するポンプに直接連結さ
れていないか
配管、 |  |  |  | ・口径、経路、構造等は図面と整合か
給水用具 |  |  |  | ・凍結等を防止するための措置はなされているか
・水の汚染、逆流防止の措置、吐水口空間の確保
|  | ２.接 合 |  | ・適切な接合がしてあるか
|  | ３.給水用具、管材 |  | ・性能基準適合品の使用を使用しているか
受水槽 |  | １.吐水口空間の測定 |  | ・吐水口と越流面等の距離 |  |  | 参考：13-25mm 20-40mm 25-50mm 30以上 1.7d+5mm
| 井戸水、山水等 |  |  | ・水道以外の配管との接続、クロスコネクションは
| その他配管 |  |  | していない
通 水 検 査 |  |  |  | ・通水した後、各給水用具からそれぞれ放流し
水道メーター経由の確認
耐 圧 試 験 |  |  |  | ・漏水していないか |  | (加圧） |  |  | MPa
[6 empty] | (常圧） |  |  | MPa
水 質 の 確 認 |  |  |  | 臭気・味・色・濁り、の確認
そ の 他 |  |  |  | ・ﾒｰﾀｰ番号 |  |  | -
|  |  |  | ・ﾒｰﾀｰ指示数 |  |  |  | ｍ3
| ◎ 給水装置工事検査申請書とともに、市に提出すること。 提出部数 ： 1部 | [8 empty] | 検査日 | 令和 年 月 日
|  | は検査職員が記入すること。 | [7 empty] | 検査判定 | / 合格 不合格

## 工事検査申請書 (記入例)
| 給工様式2 | R3.4.1 | [13 empty] | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ参照 |  | 2部
給水装置工事検査申請書
令和 ○年○○月○○日
宮津市上下水道事業
宮津市長 城﨑 雅文 様
[8 empty] | 申請者 | (宮津市指定給水装置工事事業者)
[9 empty] | 住所 | 京都府宮津市字○○×××番地の×
[9 empty] | 氏名 | 宮津設備株式会社 (代)宮津一郎
[10 empty] | (電話番号 |  | 0772-45-1634 |  |  |  | )
[9 empty] | 主任技術者 氏名 |  |  | ○○ ○○
下記の給水装置工事の検査を受けたいので、宮津市指定給水装置工事事業者に関する規程第15条の規定により、資材明細書及び完成図面を添えて申請します。
記
1 | 工事承認番号 |  |  |  |  | 宮上水 第 ○○ 号 |  |  |  | 承認年月日 ： |  |  | 令和○年○○月○○日
2 | 給水装置工事場所 |  |  |  |  | 宮津市 字 |  | 柳縄手３４５－１ |  |  |  | 番地
3 | 工事種別 |  |  |  |  | 新設 全面改造 一部改造 修繕 撤去
4 | 施工年月日 |  |  |  |  | 着工 | 令和 ○年○○月○○日 |  |  |  |  | から
[6 empty] | 完成 | 令和 ○年○○月○○日 |  |  |  |  | まで
5 | 給水装置工事申込者 |  |  |  |  | 住所 | 宮津市字柳縄手３４５-１
[6 empty] | 氏名 | 宮 津 太 郎 | [5 empty] | ㊞
| 検査員 |  |  |  |  | 検査職員
| 立会人 |  |  |  |  | 主任技術者 |  |  |  | 検査時にサインまたは押印
| 検査結果 |  |  |  |  | 令和 年 月 日 検査
|  |  | 申請者（宮津市指定給水装置工事事業者）記入事項 | [7 empty] | しゅん工検査手数料
工事用ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 有 無 |  | 受水槽 |  | 有 無 |  |  | 新設 |  |  | 口径 | 金額 |  | 納入 通知書
| ﾒｰﾀｰ番号 | [9 empty] | 全面改造
新ﾒｰﾀｰ |  |  |  | 要 不要 |  | 有効容量 |  |  |  |  | 一部改造
|  |  |  | 工事用を移行 | [6 empty] | 修繕
備考 | [10 empty] | 撤去
決裁 |  | 施設整備係長 |  | 施設整備係 |  |  | 管理係長 |  | 管理係 | 係 | 受託者

## 資材明細書 (記入例)
給工様式3 | R3.4.1
資材明細書
資 材 名 |  | 形状･寸法 | 製造ﾒｰｶｰ |  | 基準適合品 |  | その他 | 備 考
|  |  | ﾒｰｶｰ名 | 型式･品番等 | 自 己 認証品 | 第三者 認証品
ｻﾄﾞﾙ式分水栓 |  | PEφ100*20 |  |  |  | ○
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ |  | φ20 |  |  |  | ○ |  | 宮津市型
直結止水栓 |  | φ20 |  |  |  | ○ |  | 宮津市型
逆止弁 |  | φ20 |  |  |  | ○ |  | 宮津市型
ﾒｰﾀｰBOX |  | φ20用 |  |  |  |  | ○ | 市章入り・底板付
直管 |  | HIφ20 * 4ｍ |  |  |  | ○
中間止水栓 |  | φ20 |  |  |  | ○ |  | 宮津市型
止水栓BOX |  | 鋳鉄製、青蓋 |  |  |  |  | ○ | 市章入り
ﾁｰｽﾞ |  | HIφ20 * 16 |  |  |  | ○
洗濯水栓 |  | φ13 |  |  |  | ○ |  | 既設品
シャワー水栓 |  | φ13 |  |  |  | ○ |  | 支給品
給水表示ピン |  | ｾﾊﾟﾚｰﾄ形 |  |  |  |  | ○ | ※不要な場合は取り消し線により削除
工事用 給水栓 |  | φ | [5 empty] | 工事用の給水で完成時には撤去する
工事用 水栓柱 |  | φ
（注） 1： | 主任技術者は、使用する給水装置資材の構造及び材質が、『給水装置の構造及び材質の基準に関する省令』で定める基準に適合している『基準適合品』であることの確認を必ず行い、｢自己｣もしくは｢第三者｣、どちらの認証品であるか記入すること。
（注） 2： | 申込者の手持ち(既設品)及び支給資材又は市貸与品は､赤字で記入すること｡
（注） 3： | 申請後におけるﾒｰﾀｰ１次側の変更、ﾒｰﾀｰ位置の変更及びその他重要な変更については、必ず施工前に宮津市と協議すること。